| Узел прохода кровли из оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | D,mm | α° | Ст-мм | S,м2 | M,кг | Стоимость изделия, руб | Стоимость окрашенного изделия, руб |
| 1 | Узел прохода кровли | 115 | 0-45 | 0,5 | 0,8 | 3,0 | 550 | 745 |
| 2 | Узел прохода кровли | 150 | 0-45 | 0,5 | 0,85 | 3,3 | 600 | 804 |
| 3 | Узел прохода кровли | 200 | 0-45 | 0,5 | 1 | 3,9 | 700 | 940 |

| Узел прохода кровли из нержавеющей стали AISI 430 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | D,mm | α° | Ст-мм | S,м2 | M,кг | Стоимость изделия, руб |
| 1 | Узел прохода кровли | 115 | 0-45 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 1585 |
| 2 | Узел прохода кровли | 150 | 0-45 | 0,5 | 0,85 | 3,4 | 1685 |
| 3 | Узел прохода кровли | 200 | 0-45 | 0,5 | 1 | 4 | 1980 |

Возможно изготовление по не стандартам размерам

### Жесткие проходки

Выведение дымохода через крышу можно осуществить, используя готовую проходку из листовой оцинкованной стали. Ее особенность – патрубок жестко закреплен относительно основания под определенным углом. Поэтому важен правильный выбор элемента – он должен соответствовать углу наклона ската.

Модели металлических проходок различаются по конструкции и принципу монтажа:

- Неразъемный элемент с патрубком, в который снизу впаивается верхняя часть дымоходной трубы, а затем сверху надевается оголовок дымохода.

- Разъемная проходка – верхняя часть надевается на трубу, край патрубка обрабатывается герметиком и фиксируется на дымоходе хомутом.