| Дефлектор из оцинкованной стали |
| --- |
| № | D1, мм | D2, мм | E, мм | S окраски изделия, м2 | m, кг | стоимость оцинкованного изделия, руб. ст0,5мм | стоимость окрашенного изделия, руб. ст0,5мм | стоимость оцинкованного изделия, руб. ст0,7мм | стоимость окрашенного изделия, руб. ст0,7мм |
| 1 | 120 | 216 | 144 | 0,46 | 1,51 | 295 | 405 | 346 | 460 |
| 2 | 130 |  |  | 0,50 | 1,62 | 307 | 427 | 362 | 487 |
| 3 | 140 | 252 | 168 | 0,54 | 1,73 | 321 | 451 | 378 | 511 |
| 4 | 150 |  |  | 0,60 | 1,89 | 342 | 486 | 403 | 552 |
| 5 | 160 | 288 | 192 | 0,67 | 2,07 | 365 | 526 | 429 | 594 |
| 6 | 200 | 360 | 240 | 1,02 | 3,12 | 513 | 758 | 603 | 855 |
| 7 | 250 | 450 | 300 | 1,58 | 4,74 | 760 | 1140 | 893 | 1282 |
| 8 | 300 | 567 | 378 | 2,47 | 7,43 | 1157 | 1750 | 1362 | 1972 |
| 9 | 400 | 720 | 480 | 3,96 | 12,53 | 1893 | 2844 | 2227 | 3207 |
| 10 | 500 | 900 | 600 | 4,62 | 15,54 | 2601 | 3710 | 3060 | 4201 |

| Дефлектор из нержавеющей стали AISI 430 |
| --- |
| № | D1, мм | δ, мм | D2, мм | E, мм | m, кг | стоимость изделия, руб. |
| 1 | 120 | 0,5 | 181 | 144 | 0,89 | 588 |
| 2 | 130 | 0,5 |  |  | 0,95 | 615 |
| 3 | 140 | 0,5 | 211 | 168 | 1,00 | 643 |
| 4 | 150 | 0,5 |  |  | 1,12 | 698 |
| 5 | 160 | 0,5 | 242 | 192 | 1,25 | 752 |
| 7 | 200 | 0,5 | 302 | 240 | 1,92 | 1102 |
| 8 | 250 | 0,5 | 378 | 300 | 2,96 | 1683 |

Дефлектор - это специальное аэродинамическое устройство, которое предназначено увеличить тягу потока воздуха из вентиляции для более мощного по скорости его выброса в атмосферу