| Зонт вытяжной лабиринтный оцинкованный |
| --- |
| № | L-мм | В-мм | Н-мм | Толщина металла | М Изделия, кг | Цена Оцинкованный |
| 1 | 610 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 7,88 | 1475 |
| 2 | 910 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 10,20 | 1746 |
| 3 | 1210 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 12,52 | 2155 |
| 4 | 1510 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 14,83 | 2453 |
| 5 | 1810 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 17,15 | 2812 |
| Зонт вытяжной лабиринтный нержавеющая сталь AISI 430 |
| № | L-мм | В-мм | Н-мм | Толщина металла | М Изделия, кг | Цена Оцинкованный |
| 1 | 610 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 8 | 3155 |
| 2 | 910 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 10,36 | 3877 |
| 3 | 1210 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 12,72 | 4818 |
| 4 | 1510 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 15.08 | 5535 |
| 5 | 1810 | 800 | 400 | Ст-0,5мм | 17,44 | 6378 |

| Элемент лабиринтный нержавеющая сталь AISI 430 |
| --- |
| № | L-мм | Н-мм | Толщина металла | М Изделия, кг | Цена,руб |
| 1 | 300 |  | Ст-0,5мм | 1,3 | 622 |

Примечание: изготавливаем зонты вытяжные по любым размерам заказчика, а также из нержавеющей стали!!!