| № | А-мм | В-мм | Н-мм | D-мм | Толщина металла | Цена Ral-цинк | Цена Ral-окрас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 600 | 300 | 159 | Ст-0,7мм | 975 | 1268 |
| 2 | 800 | 600 | 300 | 159 | Ст-0,7мм | 1135 | 1476 |
| 3 | 800 | 800 | 300 | 159 | Ст-0,7мм | 1305 | 1697 |
| 4 | 1000 | 600 | 400 | 159 | Ст-0,7мм | 1295 | 1684 |
| 5 | 1000 | 800 | 400 | 159 | Ст-0,7мм | 1475 | 1918 |
| 6 | 1000 | 1000 | 400 | 199 | Ст-0,7мм | 1600 | 2080 |
| 7 | 1200 | 600 | 400 | 159 | Ст-0,7мм | 1455 | 1892 |
| 8 | 1200 | 800 | 400 | 199 | Ст-0,7мм | 1710 | 2223 |
| 9 | 1200 | 1000 | 400 | 199 | Ст-0,7мм | 1915 | 2490 |
| 10 | 1200 | 1200 | 400 | 249 | Ст-0,7мм | 2120 | 2756 |
| 11 | 1400 | 800 | 400 | 199 | Ст-0,7мм | 1890 | 2552 |
| 12 | 1400 | 1000 | 400 | 249 | Ст-0,7мм | 2120 | 2862 |
| 13 | 1400 | 1200 | 400 | 249 | Ст-0,7мм | 2330 | 3146 |
| 14 | 1400 | 1400 | 400 | 249 | Ст-0,7мм | 2555 | 3450 |
| 15 | 1600 | 800 | 500 | 199 | Ст-0,7мм | 2075 | 2802 |
| 16 | 1600 | 1000 | 500 | 249 | Ст-0,7мм | 2310 | 3120 |
| 17 | 1600 | 1200 | 500 | 249 | Ст-0,7мм | 2545 | 3436 |
| 18 | 1600 | 1400 | 500 | 314 | Ст-0,7мм | 2790 | 3767 |
| 19 | 1600 | 1600 | 500 | 314 | Ст-0,7мм | 3055 | 4098 |
| 20 | 1800 | 1000 | 500 | 249 | Ст-0,7мм | 2505 | 3382 |
| 21 | 1800 | 1200 | 500 | 314 | Ст-0,7мм | 2760 | 3726 |
| 22 | 1800 | 1400 | 500 | 314 | Ст-0,7мм | 3020 | 4077 |
| 23 | 1800 | 1600 | 500 | 314 | Ст-0,7мм | 3285 | 5517 |
| 24 | 1800 | 1800 | 500 | 399 | Ст-0,7мм | 3555 | 5960 |

Примечание: изготавливаем зонты вытяжные по любым размерам заказчика, а также из нержавеющей стали!!!