| В,мм | Н,мм | G,мм |
| --- | --- | --- |
| 300-400 | 150 | 600 |
| 400-500 | 150 | 700 |
| 500-600 | 150 | 800 |
| 600-700 | 200 | 1000 |
| 700-800 | 200 | 1100 |
| 800-900 | 200 | 1200 |
| 900-1000 | 200 | 1300 |
| свыше 1000 | 250-300 |  |

Материал:

1.Крыша: оцинкованная сталь 0,7мм

2.Основание: уголок 32х32х4

3.Ножки: полоса 25х4

4.Крепление: полоса 25х4

Окраска: полимерно-порошковая

Примечание: флюгарок длиной от 2350мм изготавливается из 2-х частей (составные)

| № | А,мм | В,мм | Количество креплений | Количество ножек | М изделия, кг | Стоимость изделия, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Окрашенный каркас | Окрашенный полностью |
| 1 | 390 | 390 | 4 | 4 | 8,87 | 2991 | 3239 |
| 2 | 520 | 390 | 4 | 4 | 9,59 | 3116 | 3407 |
| 3 | 520 | 520 | 4 | 4 | 11,15 | 3387 | 3729 |
| 4 | 650 | 390 | 4 | 6 | 11,61 | 3556 | 3891 |
| 5 | 650 | 520 | 4 | 6 | 13,53 | 3849 | 4241 |
| 6 | 650 | 650 | 4 | 6 | 15,51 | 4146 | 4598 |
| 7 | 780 | 390 | 4 | 6 | 12,6 | 3680 | 4059 |
| 8 | 780 | 520 | 4 | 6 | 14,69 | 3984 | 4427 |
| 9 | 780 | 650 | 4 | 6 | 16,83 | 4292 | 4802 |
| 10 | 780 | 780 | 4 | 6 | 19,01 | 4621 | 5198 |
| 11 | 910 | 390 | 4 | 8 | 14,62 | 4103 | 4524 |
| 12 | 910 | 520 | 4 | 8 | 17,07 | 4446 | 4940 |
| 13 | 910 | 650 | 4 | 8 | 19,59 | 4813 | 5380 |
| 14 | 910 | 780 | 4 | 8 | 22,15 | 5165 | 5807 |
| 15 | 1040 | 390 | 4 | 8 | 15,62 | 4227 | 4692 |
| 16 | 1040 | 520 | 4 | 8 | 18,23 | 4600 | 5143 |
| 17 | 1040 | 650 | 4 | 8 | 20,91 | 4959 | 5584 |
| 18 | 1040 | 780 | 4 | 8 | 23,65 | 5322 | 6030 |
| 19 | 1170 | 390 | 4 | 8 | 16,61 | 4370 | 4879 |
| 20 | 1170 | 520 | 4 | 8 | 19,39 | 4735 | 5329 |
| 21 | 1170 | 650 | 4 | 8 | 22,24 | 5105 | 5788 |
| 22 | 1170 | 780 | 4 | 8 | 25,14 | 5479 | 6252 |
| 23 | 1300 | 390 | 6 | 10 | 18,88 | 4820 | 5372 |
| 24 | 1300 | 650 | 6 | 10 | 22,02 | 5225 | 5870 |
| 25 | 1300 | 650 | 6 | 10 | 25,24 | 5636 | 6376 |
| 26 | 1300 | 780 | 6 | 10 | 28,53 | 6051 | 6890 |
| 27 | 1430 | 390 | 6 | 10 | 19,87 | 4945 | 5540 |
| 28 | 1430 | 520 | 6 | 10 | 23,17 | 5450 | 6145 |
| 29 | 1430 | 650 | 6 | 10 | 26,57 | 5782 | 6580 |
| 30 | 1430 | 780 | 6 | 10 | 30,02 | 6208 | 7112 |
| 31 | 1560 | 390 | 6 | 10 | 20,87 | 5160 | 5798 |
| 32 | 1560 | 520 | 6 | 10 | 24,33 | 5513 | 6259 |
| 33 | 1560 | 650 | 6 | 10 | 27,89 | 5928 | 6784 |
| 34 | 1560 | 780 | 6 | 10 | 31,52 | 6384 | 7353 |
| 35 | 1690 | 390 | 6 | 12 | 22,89 | 5510 | 6192 |
| 36 | 1690 | 520 | 6 | 12 | 26,72 | 5975 | 6772 |
| 37 | 1690 | 650 | 6 | 12 | 30,65 | 6449 | 7363 |
| 38 | 1690 | 780 | 6 | 12 | 34,66 | 6927 | 7962 |
| 39 | 1820 | 390 | 6 | 12 | 23,88 | 5635 | 6360 |
| 40 | 1820 | 520 | 6 | 12 | 27,87 | 6111 | 6957 |
| 41 | 1820 | 650 | 6 | 12 | 31,98 | 6595 | 7567 |
| 42 | 1820 | 780 | 6 | 12 | 36,16 | 7103 | 8202 |
| 43 | 1960 | 390 | 6 | 12 | 24,95 | 5769 | 6541 |
| 44 | 1960 | 520 | 6 | 12 | 29,12 | 6256 | 7157 |
| 45 | 1960 | 650 | 6 | 12 | 33,4 | 6770 | 7804 |
| 46 | 1960 | 780 | 6 | 12 | 37,77 | 7272 | 8442 |
| 47 | 2090 | 390 | 6 | 14 | 26,97 | 6191 | 7007 |
| 48 | 2090 | 520 | 6 | 14 | 31,5 | 6736 | 7688 |
| 49 | 2090 | 650 | 6 | 14 | 36,16 | 7273 | 8365 |
| 50 | 2090 | 780 | 6 | 14 | 40,91 | 7816 | 9051 |
| 51 | 2220 | 390 | 6 | 14 | 27,97 | 6454 | 7313 |
| 52 | 2220 | 520 | 6 | 14 | 32,66 | 7051 | 8053 |
| 53 | 2220 | 650 | 6 | 14 | 37,48 | 7659 | 8809 |
| 54 | 2220 | 780 | 6 | 14 | 42,4 | 8273 | 9574 |
| 55 | 2350 | 390 | 6 | 14 | 28,96 | 6578 | 7481 |
| 56 | 2350 | 520 | 6 | 14 | 33,81 | 7187 | 8239 |
| 57 | 2350 | 650 | 6 | 14 | 38,81 | 7805 | 9013 |
| 58 | 2350 | 780 | 6 | 14 | 43,9 | 8448 | 9814 |
| 59 | 2480 | 390 | 8 | 16 | 31,23 | 7089 | 8035 |
| 60 | 2480 | 520 | 8 | 16 | 36,44 | 7737 | 8840 |
| 61 | 2480 | 650 | 8 | 16 | 41,81 | 8414 | 9679 |
| 62 | 2480 | 780 | 8 | 16 | 47,28 | 9080 | 10512 |
| 63 | 2610 | 390 | 8 | 16 | 32,22 | 7213 | 8203 |
| 64 | 2610 | 520 | 8 | 16 | 37,6 | 7890 | 9043 |
| 65 | 2610 | 650 | 8 | 16 | 43,14 | 8560 | 9883 |
| 66 | 2610 | 780 | 8 | 16 | 48,78 | 9237 | 10734 |
| 67 | 2740 | 390 | 8 | 16 | 33,21 | 7356 | 8389 |
| 68 | 2740 | 520 | 8 | 16 | 38,76 | 8025 | 9229 |
| 69 | 2740 | 650 | 8 | 16 | 44,46 | 8706 | 10087 |
| 70 | 2740 | 780 | 8 | 16 | 50,28 | 9413 | 10975 |
| 71 | 2870 | 390 | 8 | 18 | 35,23 | 7838 | 8915 |
| 72 | 2870 | 520 | 8 | 18 | 41,14 | 8547 | 9802 |
| 73 | 2870 | 650 | 8 | 18 | 47,22 | 9287 | 10725 |
| 74 | 2870 | 780 | 8 | 18 | 53,42 | 10016 | 11644 |
| 75 | 3000 | 390 | 8 | 18 | 36,23 | 7963 | 9083 |
| 76 | 3000 | 520 | 8 | 18 | 42,3 | 8700 | 10005 |
| 77 | 3000 | 650 | 8 | 18 | 48,55 | 9433 | 10929 |
| 78 | 3000 | 780 | 8 | 18 | 54,91 | 10174 | 11867 |
| 79 | 3130 | 390 | 8 | 18 | 37,22 | 8106 | 9269 |
| 80 | 3130 | 520 | 8 | 18 | 43,45 | 8836 | 10191 |
| 81 | 3130 | 650 | 8 | 18 | 49,87 | 9579 | 11133 |
| 82 | 3130 | 780 | 8 | 18 | 56,41 | 10331 | 12089 |
| 83 | 3260 | 390 | 8 | 20 | 39,24 | 7988 | 9194 |
| 84 | 3260 | 520 | 8 | 20 | 45,84 | 9358 | 10763 |
| 85 | 3260 | 650 | 8 | 20 | 52,63 | 10141 | 11754 |
| 86 | 3260 | 780 | 8 | 20 | 59,55 | 10952 | 12776 |
| 87 | 3390 | 390 | 8 | 20 | 40,24 | 8713 | 9963 |
| 88 | 3390 | 520 | 8 | 20 | 46,99 | 9493 | 10949 |
| 89 | 3390 | 650 | 8 | 20 | 53,95 | 10306 | 11976 |
| 90 | 3390 | 780 | 8 | 20 | 61,04 | 11110 | 12999 |
| 91 | 3520 | 390 | 8 | 20 | 41,23 | 8837 | 10131 |
| 92 | 3520 | 520 | 8 | 20 | 48,15 | 9646 | 11153 |
| 93 | 3520 | 650 | 8 | 20 | 55,28 | 10452 | 12180 |
| 94 | 3520 | 780 | 8 | 20 | 62,54 | 11267 | 13221 |
| 95 | 3650 | 390 | 8 | 22 | 43,25 | 9337 | 10674 |
| 96 | 3650 | 520 | 8 | 22 | 50,54 | 10168 | 11725 |
| 97 | 3650 | 650 | 8 | 22 | 58,04 | 11014 | 12800 |
| 98 | 3650 | 780 | 8 | 22 | 65,68 | 11871 | 13890 |
| 99 | 3780 | 390 | 8 | 22 | 44,25 | 9462 | 10842 |
| 100 | 3780 | 520 | 8 | 22 | 51,69 | 10303 | 11911 |
| 101 | 3780 | 650 | 8 | 22 | 59,36 | 11160 | 13004 |
| 102 | 3780 | 780 | 8 | 22 | 67,18 | 12046 | 14131 |
| 103 | 3910 | 390 | 8 | 22 | 45,24 | 9587 | 11010 |
| 104 | 3910 | 520 | 8 | 22 | 52,85 | 10438 | 12097 |
| 105 | 3910 | 650 | 8 | 22 | 60,68 | 11324 | 13226 |
| 106 | 3910 | 780 | 8 | 22 | 68,67 | 12203 | 14354 |
| 107 | 4040 | 390 | 10 | 24 | 47,51 | 10097 | 11564 |
| 108 | 4040 | 520 | 10 | 24 | 55,48 | 11007 | 12715 |
| 109 | 4040 | 650 | 10 | 24 | 63,69 | 11915 | 13874 |
| 110 | 4040 | 780 | 10 | 24 | 72,06 | 12835 | 15051 |
| 111 | 4170 | 390 | 10 | 24 | 48,5 | 10240 | 11750 |
| 112 | 4170 | 520 | 10 | 26 | 57,87 | 11409 | 13168 |
| 113 | 4170 | 650 | 10 | 24 | 65,01 | 12061 | 14078 |
| 114 | 4170 | 780 | 10 | 24 | 73,55 | 12992 | 15273 |
| 115 | 4300 | 390 | 10 | 24 | 49,5 | 10485 | 12038 |
| 116 | 4300 | 520 | 10 | 24 | 57,79 | 11397 | 13207 |
| 117 | 4300 | 650 | 10 | 24 | 66,34 | 12327 | 14402 |
| 118 | 4300 | 780 | 10 | 24 | 75,05 | 13270 | 15616 |
| 119 | 4430 | 390 | 10 | 26 | 51,52 | 10847 | 12444 |
| 120 | 4430 | 520 | 10 | 26 | 60,18 | 11799 | 13659 |
| 121 | 4430 | 650 | 10 | 26 | 69,1 | 12770 | 14903 |
| 122 | 4430 | 780 | 10 | 26 | 78,19 | 13753 | 16165 |
| 123 | 4560 | 390 | 10 | 26 | 52,51 | 11091 | 12732 |
| 124 | 4560 | 520 | 10 | 26 | 61,33 | 12054 | 13965 |
| 125 | 4560 | 650 | 10 | 26 | 70,42 | 13036 | 15227 |
| 126 | 4560 | 780 | 10 | 26 | 79,69 | 14031 | 16508 |
| 127 | 4690 | 390 | 10 | 26 | 53,5 | 11216 | 12900 |
| 128 | 4690 | 520 | 10 | 26 | 62,49 | 12189 | 14150 |
| 129 | 4690 | 650 | 10 | 26 | 71,75 | 13182 | 15431 |
| 130 | 4690 | 780 | 10 | 26 | 81,18 | 14188 | 16730 |