| В,мм | Н,мм |
| --- | --- |
| 300-400 | 150 |
| 400-500 | 150 |
| 500-600 | 150 |
| 600-700 | 200 |
| 700-800 | 200 |
| 800-900 | 200 |
| 900-1000 | 200 |
| свыше 1000 | 250-350 |

Материал:

1.Крыша: оцинкованная сталь 0,7мм

2.Основание: оцинкованная сталь 0,7мм

3.Ножки: оцинкованная сталь 1,5мм

Окраска: полимерно-порошковая

Примечание: флюгарок длиной от 2350мм изготавливается из 2-х частей(составные)

| № | Размеры | Кол-во ножек | М изделия, кг | Стоимость оцинкованного изделия, руб | Стоимость окрашенного изделия, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А,мм | В,мм |  |  |  |  |
| 1 | 390 | 390 | 4 | 6,37 | 2631 | 3078 |
| 2 | 520 | 390 | 4 | 7,18 | 2766 | 3278 |
| 3 | 520 | 520 | 6 | 8,35 | 2934 | 3529 |
| 4 | 650 | 390 | 6 | 8,27 | 2924 | 3512 |
| 5 | 650 | 520 | 6 | 9,24 | 3080 | 3747 |
| 6 | 650 | 650 | 8 | 10,51 | 3261 | 4019 |
| 7 | 780 | 390 | 6 | 9,08 | 3059 | 3712 |
| 8 | 780 | 520 | 6 | 10,13 | 3226 | 3964 |
| 9 | 780 | 650 | 8 | 11,49 | 3417 | 4255 |
| 10 | 780 | 780 | 8 | 12,58 | 3589 | 4516 |
| 11 | 910 | 390 | 8 | 10,17 | 3216 | 3945 |
| 12 | 910 | 520 | 8 | 11,3 | 3394 | 4215 |
| 13 | 910 | 650 | 10 | 12,74 | 3596 | 4525 |
| 14 | 910 | 780 | 10 | 13,92 | 3779 | 4804 |
| 15 | 1040 | 390 | 8 | 10,98 | 3352 | 4145 |
| 16 | 1040 | 520 | 8 | 12,19 | 3539 | 4433 |
| 17 | 1040 | 650 | 10 | 13,72 | 3753 | 4760 |
| 18 | 1040 | 780 | 10 | 14,98 | 3857 | 4969 |
| 19 | 1170 | 390 | 8 | 11,79 | 3487 | 4345 |
| 20 | 1170 | 520 | 8 | 13,08 | 3685 | 4650 |
| 21 | 1170 | 650 | 10 | 14,69 | 3910 | 4996 |
| 22 | 1170 | 780 | 10 | 16,04 | 4025 | 5223 |
| 23 | 1300 | 390 | 10 | 12,88 | 3644 | 4579 |
| 24 | 1300 | 520 | 10 | 14,26 | 3853 | 4901 |
| 25 | 1300 | 650 | 12 | 15,95 | 4089 | 5265 |
| 26 | 1300 | 780 | 12 | 17,38 | 4305 | 5601 |
| 27 | 1430 | 390 | 10 | 13,69 | 3780 | 4779 |
| 28 | 1430 | 520 | 10 | 15,15 | 3999 | 5119 |
| 29 | 1430 | 650 | 12 | 16,92 | 4245 | 5501 |
| 30 | 1430 | 780 | 12 | 18,44 | 4473 | 5856 |
| 31 | 1560 | 390 | 12 | 14,78 | 3937 | 5012 |
| 32 | 1560 | 520 | 12 | 16,32 | 4167 | 5370 |
| 33 | 1560 | 650 | 14 | 18,18 | 4424 | 5771 |
| 34 | 1560 | 780 | 14 | 19,79 | 4573 | 6054 |
| 35 | 1690 | 390 | 12 | 15,59 | 4072 | 5212 |
| 36 | 1690 | 520 | 12 | 17,21 | 4313 | 5587 |
| 37 | 1690 | 650 | 14 | 19,15 | 4581 | 6006 |
| 38 | 1690 | 780 | 14 | 20,85 | 4741 | 6308 |
| 39 | 1820 | 390 | 12 | 16,4 | 4208 | 5412 |
| 40 | 1820 | 520 | 12 | 18,1 | 4458 | 5805 |
| 41 | 1820 | 650 | 14 | 20,13 | 4738 | 6242 |
| 42 | 1820 | 780 | 14 | 21,91 | 4909 | 6563 |
| 43 | 1960 | 390 | 12 | 17,27 | 4351 | 5625 |
| 44 | 1960 | 520 | 12 | 19,06 | 4613 | 6037 |
| 45 | 1960 | 650 | 14 | 21,18 | 4904 | 6494 |
| 46 | 1960 | 780 | 14 | 23,05 | 5088 | 6835 |
| 47 | 2090 | 390 | 16 | 18,65 | 4530 | 5892 |
| 48 | 2090 | 520 | 16 | 20,51 | 4803 | 6322 |
| 49 | 2090 | 650 | 18 | 22,72 | 5105 | 6797 |
| 50 | 2090 | 780 | 16 | 24,67 | 5390 | 7246 |
| 51 | 2220 | 390 | 16 | 19,46 | 4666 | 6092 |
| 52 | 2220 | 520 | 16 | 21,4 | 4949 | 6539 |
| 53 | 2220 | 650 | 16 | 23,69 | 5262 | 7032 |
| 54 | 2220 | 780 | 16 | 25,73 | 5558 | 7501 |
| 55 | 2350 | 390 | 20 | 20,83 | 5025 | 6539 |
| 56 | 2350 | 520 | 20 | 25,23 | 5319 | 7004 |
| 57 | 2350 | 650 | 22 | 27,36 | 5643 | 7515 |
| 58 | 2350 | 780 | 22 | 21,64 | 5950 | 8003 |
| 59 | 2480 | 390 | 20 | 23,75 | 5160 | 6739 |
| 60 | 2480 | 520 | 20 | 26,2 | 5465 | 7221 |
| 61 | 2480 | 650 | 22 | 28,07 | 5799 | 7751 |
| 62 | 2480 | 780 | 22 | 35,07 | 6118 | 8257 |
| 63 | 2610 | 390 | 20 | 22,45 | 5296 | 6939 |
| 64 | 2610 | 520 | 20 | 24,64 | 5610 | 7439 |
| 65 | 2610 | 650 | 22 | 27,18 | 5956 | 7987 |
| 66 | 2610 | 780 | 22 | 29,48 | 6286 | 8512 |
| 67 | 2740 | 390 | 20 | 23,26 | 5431 | 7139 |
| 68 | 2740 | 520 | 20 | 25,53 | 5756 | 7656 |
| 69 | 2740 | 650 | 22 | 28,15 | 6113 | 8223 |
| 70 | 2740 | 780 | 22 | 30,54 | 6454 | 8766 |
| 71 | 2870 | 390 | 24 | 24,63 | 5610 | 7406 |
| 72 | 2870 | 520 | 24 | 26,98 | 5946 | 7941 |
| 73 | 2870 | 650 | 26 | 29,69 | 6314 | 8526 |
| 74 | 2870 | 780 | 26 | 32,17 | 6666 | 9088 |
| 75 | 3000 | 390 | 24 | 25,44 | 5746 | 7606 |
| 76 | 3000 | 520 | 24 | 27,87 | 6092 | 8158 |
| 77 | 3000 | 650 | 26 | 30,67 | 6470 | 8761 |
| 78 | 3000 | 780 | 26 | 33,23 | 6834 | 9342 |
| 79 | 3130 | 390 | 24 | 26,25 | 5881 | 7806 |
| 80 | 3130 | 520 | 24 | 28,76 | 6238 | 8376 |
| 81 | 3130 | 650 | 26 | 31,64 | 6627 | 8997 |
| 82 | 3130 | 780 | 26 | 34,29 | 7002 | 9597 |
| 83 | 3260 | 390 | 24 | 27,06 | 6016 | 8006 |
| 84 | 3260 | 520 | 24 | 29,65 | 6384 | 8593 |
| 85 | 3260 | 650 | 26 | 32,61 | 6784 | 9233 |
| 86 | 3260 | 780 | 26 | 35,35 | 7170 | 9851 |
| 87 | 3390 | 390 | 28 | 28,44 | 6196 | 8273 |
| 88 | 3390 | 520 | 28 | 31,11 | 6574 | 8878 |
| 89 | 3390 | 650 | 30 | 34,15 | 6985 | 9536 |
| 90 | 3390 | 780 | 30 | 36,97 | 7382 | 10173 |
| 91 | 3520 | 390 | 28 | 29,25 | 6331 | 8473 |
| 92 | 3520 | 520 | 28 | 32 | 6719 | 9096 |
| 93 | 3520 | 650 | 30 | 35,13 | 7142 | 9772 |
| 94 | 3520 | 780 | 30 | 38,03 | 7550 | 10427 |
| 95 | 3650 | 390 | 28 | 30,05 | 6466 | 8673 |
| 96 | 3650 | 520 | 28 | 32,89 | 6865 | 9313 |
| 97 | 3650 | 650 | 30 | 36,1 | 7298 | 10008 |
| 98 | 3650 | 780 | 30 | 39,09 | 7717 | 10682 |
| 99 | 3780 | 390 | 28 | 30,86 | 6602 | 8873 |
| 100 | 3780 | 520 | 28 | 33,78 | 7011 | 9531 |
| 101 | 3780 | 650 | 30 | 37,08 | 7455 | 10243 |
| 102 | 3780 | 780 | 30 | 40,15 | 7885 | 10936 |
| 103 | 3910 | 390 | 32 | 32,24 | 6781 | 9140 |
| 104 | 3910 | 520 | 32 | 35,24 | 7201 | 9815 |
| 105 | 3910 | 650 | 34 | 38,61 | 7656 | 10546 |
| 106 | 3910 | 780 | 34 | 41,78 | 8097 | 11258 |
| 107 | 4040 | 390 | 32 | 33,05 | 6916 | 9340 |
| 108 | 4040 | 520 | 32 | 36,13 | 7347 | 10033 |
| 109 | 4040 | 650 | 34 | 39,59 | 7813 | 10782 |
| 110 | 4040 | 780 | 34 | 42,84 | 8265 | 11513 |
| 111 | 4170 | 390 | 32 | 33,86 | 7052 | 9539 |
| 112 | 4170 | 520 | 32 | 37,02 | 7493 | 10250 |
| 113 | 4170 | 650 | 34 | 40,56 | 7969 | 11018 |
| 114 | 4170 | 780 | 34 | 43,9 | 8433 | 11767 |
| 115 | 4300 | 390 | 32 | 34,67 | 7187 | 9739 |
| 116 | 4300 | 520 | 32 | 37,91 | 7638 | 10468 |
| 117 | 4300 | 650 | 34 | 41,54 | 8126 | 11254 |
| 118 | 4300 | 780 | 34 | 44,96 | 8601 | 12022 |
| 119 | 4430 | 390 | 36 | 36,04 | 7366 | 10006 |
| 120 | 4430 | 520 | 36 | 39,36 | 7828 | 10752 |
| 121 | 4430 | 650 | 38 | 43,08 | 8327 | 11557 |
| 122 | 4430 | 780 | 38 | 46,58 | 8813 | 12343 |
| 123 | 4560 | 390 | 36 | 36,85 | 7502 | 10206 |
| 124 | 4560 | 520 | 36 | 40,25 | 7974 | 10970 |
| 125 | 4560 | 650 | 38 | 44,05 | 8484 | 11792 |
| 126 | 4560 | 780 | 38 | 47,64 | 8981 | 12598 |
| 127 | 4690 | 390 | 36 | 37,66 | 7637 | 10406 |
| 128 | 4690 | 520 | 36 | 41,14 | 8120 | 11187 |
| 129 | 4690 | 650 | 38 | 45,02 | 8641 | 12028 |
| 130 | 4690 | 780 | 38 | 48,7 | 9149 | 12852 |