| Шибер-задвижка из оцинкованной стали |
| --- |
| № | D, мм | δ, мм | В, мм | С, мм | S, кв.м | m, мм | стоимость изделия, руб./шт. |
| 1 | 100 | 0,7 | 283 | 158 | 0,13 | 1,17 | 303 |
| 2 | 125 | 0,7 | 335 | 183 | 0,17 | 1,45 | 353 |
| 3 | 160 | 0,7 | 405 | 218 | 0,22 | 1,91 | 442 |
| 4 | 200 | 0,7 | 485 | 258 | 0,29 | 2,47 | 534 |
| 5 | 250 | 0,7 | 585 | 308 | 0,39 | 3,36 | 669 |
| 6 | 315 | 0,7 | 715 | 373 | 0,54 | 4,66 | 838 |

## Что это такое и для чего он нужен

Шибер (от немецкого Schieber — заслонка) – приспособление для полного или частичного перекрытия движения газов в дымоходе.

Как устроен шибер

Конструктивно шибер — это запорное устройство с регулируемой задвижкой. Именно благодаря смещению задвижки регулируется движение газов в дымоходе. Может устанавливаться в дымовых трубах круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Представляет собой металлическую пластину, движущуюся внутри дымового канала определенным образом.