| В,мм | Н,мм |
| --- | --- |
| 300-400 | 150 |
| 400-500 | 150 |
| 500-600 | 150 |
| 600-700 | 200 |
| 700-800 | 200 |
| 800-900 | 200 |
| 900-1000 | 200 |
| свыше 1000 | 250-350 |

Материал:

1.Крыша: оцинкованная сталь 0,5мм

2.Основание: оцинкованная сталь 0,5мм

3.Ножки: оцинкованная сталь 1,5мм

Окраска: полимерно-порошковая

Примечание: флюгарок длиной от 2350мм изготавливается из 2-х частей(составные)

| № | Размеры | Кол-во ножек | М изделия,кг | Стоимость оцинкованного изделия,руб | Стоимость окрашенного изделия,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А,мм | В,мм |  |  |  |  |
| 1 | 390 | 390 | 4 | 6,32 | 1 264 ₽ | 1 789 ₽ |
| 2 | 520 | 390 | 4 | 7,13 | 1 376 ₽ | 1 971 ₽ |
| 3 | 520 | 520 | 6 | 8,3 | 1 502 ₽ | 2 209 ₽ |
| 4 | 650 | 390 | 6 | 8,22 | 1 491 ₽ | 2 177 ₽ |
| 5 | 650 | 520 | 6 | 9,19 | 1 593 ₽ | 2 378 ₽ |
| 6 | 650 | 650 | 8 | 10,46 | 1 745 ₽ | 2 669 ₽ |
| 7 | 780 | 390 | 6 | 9,03 | 1 603 ₽ | 2 357 ₽ |
| 8 | 780 | 520 | 6 | 10,08 | 1 705 ₽ | 2 565 ₽ |
| 9 | 780 | 650 | 8 | 11,44 | 1 883 ₽ | 2 933 ₽ |
| 10 | 780 | 780 | 8 | 12,53 | 2 004 ₽ | 3 122 ₽ |
| 11 | 910 | 390 | 8 | 10,12 | 1 715 ₽ | 2 560 ₽ |
| 12 | 910 | 520 | 8 | 11,25 | 1 856 ₽ | 2 815 ₽ |
| 13 | 910 | 650 | 10 | 12,69 | 1 997 ₽ | 3 172 ₽ |
| 14 | 910 | 780 | 10 | 13,87 | 2 183 ₽ | 3 468 ₽ |
| 15 | 1040 | 390 | 8 | 10,93 | 1 814 ₽ | 2 729 ₽ |
| 16 | 1040 | 520 | 8 | 12,14 | 1 957 ₽ | 2 993 ₽ |
| 17 | 1040 | 650 | 10 | 13,67 | 2 119 ₽ | 3 366 ₽ |
| 18 | 1040 | 780 | 10 | 14,93 | 2 215 ₽ | 3 595 ₽ |
| 19 | 1170 | 390 | 8 | 11,74 | 1 936 ₽ | 2 912 ₽ |
| 20 | 1170 | 520 | 8 | 13,03 | 2 105 ₽ | 3 220 ₽ |
| 21 | 1170 | 650 | 10 | 14,64 | 2 268 ₽ | 3 603 ₽ |
| 22 | 1170 | 780 | 10 | 15,99 | 2 367 ₽ | 3 842 ₽ |
| 23 | 1300 | 390 | 10 | 12,83 | 2 030 ₽ | 3 105 ₽ |
| 24 | 1300 | 520 | 10 | 14,21 | 2 231 ₽ | 3 443 ₽ |
| 25 | 1300 | 650 | 12 | 15,9 | 2 387 ₽ | 3 832 ₽ |
| 26 | 1300 | 780 | 12 | 17,33 | 2 552 ₽ | 4 142 ₽ |
| 27 | 1430 | 390 | 10 | 13,64 | 2 162 ₽ | 3 307 ₽ |
| 28 | 1430 | 520 | 10 | 15,1 | 2 311 ₽ | 3 600 ₽ |
| 29 | 1430 | 650 | 12 | 16,87 | 2 532 ₽ | 4 064 ₽ |
| 30 | 1430 | 780 | 12 | 18,39 | 2 712 ₽ | 4 402 ₽ |
| 31 | 1560 | 390 | 12 | 14,73 | 2 332 ₽ | 3 567 ₽ |
| 32 | 1560 | 520 | 12 | 16,27 | 2 427 ₽ | 3 817 ₽ |
| 33 | 1560 | 650 | 14 | 18,13 | 2 632 ₽ | 4 272 ₽ |
| 34 | 1560 | 780 | 14 | 19,74 | 2 804 ₽ | 4 604 ₽ |
| 35 | 1690 | 390 | 12 | 15,54 | 2 402 ₽ | 3 707 ₽ |
| 36 | 1690 | 520 | 12 | 17,16 | 2 558 ₽ | 4 023 ₽ |
| 37 | 1690 | 650 | 14 | 19,1 | 2 772 ₽ | 4 500 ₽ |
| 38 | 1690 | 780 | 14 | 20,8 | 2 870 ₽ | 4 770 ₽ |
| 39 | 1820 | 390 | 12 | 16,35 | 2 528 ₽ | 3 902 ₽ |
| 40 | 1820 | 520 | 12 | 18,05 | 2 696 ₽ | 4 239 ₽ |
| 41 | 1820 | 650 | 14 | 20,08 | 2 913 ₽ | 4 728 ₽ |
| 42 | 1820 | 780 | 14 | 21,86 | 3 021 ₽ | 5 021 ₽ |
| 43 | 1960 | 390 | 12 | 17,22 | 2 637 ₽ | 4 107 ₽ |
| 44 | 1960 | 520 | 12 | 19,01 | 2 835 ₽ | 4 459 ₽ |
| 45 | 1960 | 650 | 14 | 21,13 | 3 065 ₽ | 4 975 ₽ |
| 46 | 1960 | 780 | 14 | 23 | 3 149 ₽ | 5 234 ₽ |
| 47 | 2090 | 390 | 16 | 18,6 | 2 727 ₽ | 4 289 ₽ |
| 48 | 2090 | 520 | 16 | 20,46 | 2 965 ₽ | 4 710 ₽ |
| 49 | 2090 | 650 | 18 | 22,67 | 3 178 ₽ | 5 218 ₽ |
| 50 | 2090 | 780 | 16 | 24,62 | 3 362 ₽ | 5 457 ₽ |
| 51 | 2220 | 390 | 16 | 19,41 | 2 817 ₽ | 4 475 ₽ |
| 52 | 2220 | 520 | 16 | 21,35 | 3 056 ₽ | 4 906 ₽ |
| 53 | 2220 | 650 | 16 | 23,64 | 3 279 ₽ | 5 384 ₽ |
| 54 | 2220 | 780 | 16 | 25,68 | 3 590 ₽ | 5 895 ₽ |
| 55 | 2350 | 390 | 20 | 20,78 | 3 130 ₽ | 4 875 ₽ |
| 56 | 2350 | 520 | 20 | 25,18 | 3 397 ₽ | 5 342 ₽ |
| 57 | 2350 | 650 | 22 | 27,31 | 3 627 ₽ | 5 887 ₽ |
| 58 | 2350 | 780 | 22 | 21,59 | 3 847 ₽ | 6 317 ₽ |
| 59 | 2480 | 390 | 20 | 23,7 | 3 252 ₽ | 5 065 ₽ |
| 60 | 2480 | 520 | 20 | 26,15 | 3 432 ₽ | 5 452 ₽ |
| 61 | 2480 | 650 | 22 | 28,02 | 3 766 ₽ | 6 112 ₽ |
| 62 | 2480 | 780 | 22 | 35,02 | 3 991 ₽ | 6 553 ₽ |
| 63 | 2610 | 390 | 20 | 22,4 | 3 375 ₽ | 5 256 ₽ |
| 64 | 2610 | 520 | 20 | 24,59 | 3 563 ₽ | 5 660 ₽ |
| 65 | 2610 | 650 | 22 | 27,13 | 3 908 ₽ | 6 343 ₽ |
| 66 | 2610 | 780 | 22 | 29,43 | 4 137 ₽ | 6 793 ₽ |
| 67 | 2740 | 390 | 20 | 23,21 | 3 410 ₽ | 5 362 ₽ |
| 68 | 2740 | 520 | 20 | 25,48 | 3 696 ₽ | 5 871 ₽ |
| 69 | 2740 | 650 | 22 | 28,1 | 3 927 ₽ | 6 448 ₽ |
| 70 | 2740 | 780 | 22 | 30,49 | 4 283 ₽ | 7 033 ₽ |
| 71 | 2870 | 390 | 24 | 24,58 | 3 605 ₽ | 5 726 ₽ |
| 72 | 2870 | 520 | 24 | 26,93 | 3 882 ₽ | 6 232 ₽ |
| 73 | 2870 | 650 | 26 | 29,64 | 4 171 ₽ | 6 849 ₽ |
| 74 | 2870 | 780 | 26 | 32,12 | 4 410 ₽ | 7 330 ₽ |
| 75 | 3000 | 390 | 24 | 25,39 | 3 721 ₽ | 5 911 ₽ |
| 76 | 3000 | 520 | 24 | 27,82 | 3 924 ₽ | 6 369 ₽ |
| 77 | 3000 | 650 | 26 | 30,62 | 4 176 ₽ | 6 941 ₽ |
| 78 | 3000 | 780 | 26 | 33,18 | 4 554 ₽ | 7 569 ₽ |
| 79 | 3130 | 390 | 24 | 26,2 | 3 800 ₽ | 6 100 ₽ |
| 80 | 3130 | 520 | 24 | 28,71 | 4 060 ₽ | 6 590 ₽ |
| 81 | 3130 | 650 | 26 | 31,59 | 4 418 ₽ | 7 343 ₽ |
| 82 | 3130 | 780 | 26 | 34,24 | 4 682 ₽ | 7 882 ₽ |
| 83 | 3260 | 390 | 24 | 27,01 | 3 860 ₽ | 6 196 ₽ |
| 84 | 3260 | 520 | 24 | 29,6 | 4 182 ₽ | 6 788 ₽ |
| 85 | 3260 | 650 | 26 | 32,56 | 4 550 ₽ | 7 563 ₽ |
| 86 | 3260 | 780 | 26 | 35,3 | 4 815 ₽ | 8 106 ₽ |
| 87 | 3390 | 390 | 28 | 28,39 | 4 047 ₽ | 6 497 ₽ |
| 88 | 3390 | 520 | 28 | 31,06 | 4 250 ₽ | 6 978 ₽ |
| 89 | 3390 | 650 | 30 | 34,1 | 4 602 ₽ | 7 747 ₽ |
| 90 | 3390 | 780 | 30 | 36,92 | 4 945 ₽ | 8 380 ₽ |
| 91 | 3520 | 390 | 28 | 29,2 | 4 104 ₽ | 6 624 ₽ |
| 92 | 3520 | 520 | 28 | 31,95 | 4 501 ₽ | 7 306 ₽ |
| 93 | 3520 | 650 | 30 | 35,08 | 4 726 ₽ | 7 956 ₽ |
| 94 | 3520 | 780 | 30 | 37,98 | 5 032 ₽ | 8 562 ₽ |
| 95 | 3650 | 390 | 28 | 30 | 4 218 ₽ | 6 808 ₽ |
| 96 | 3650 | 520 | 28 | 32,84 | 4 514 ₽ | 7 394 ₽ |
| 97 | 3650 | 650 | 30 | 36,05 | 4 858 ₽ | 8 178 ₽ |
| 98 | 3650 | 780 | 30 | 39,04 | 5 160 ₽ | 8 780 ₽ |
| 99 | 3780 | 390 | 28 | 30,81 | 4 323 ₽ | 6 978 ₽ |
| 100 | 3780 | 520 | 28 | 33,73 | 4 610 ₽ | 7 570 ₽ |
| 101 | 3780 | 650 | 30 | 37,03 | 4 984 ₽ | 8 390 ₽ |
| 102 | 3780 | 780 | 30 | 40,1 | 5 278 ₽ | 8 993 ₽ |
| 103 | 3910 | 390 | 32 | 32,19 | 4 453 ₽ | 7 228 ₽ |
| 104 | 3910 | 520 | 32 | 35,19 | 4 795 ₽ | 7 874 ₽ |
| 105 | 3910 | 650 | 34 | 38,56 | 5 113 ₽ | 8 653 ₽ |
| 106 | 3910 | 780 | 34 | 41,73 | 5 466 ₽ | 9 326 ₽ |
| 107 | 4040 | 390 | 32 | 33 | 4 558 ₽ | 7 398 ₽ |
| 108 | 4040 | 520 | 32 | 36,08 | 4 906 ₽ | 8 056 ₽ |
| 109 | 4040 | 650 | 34 | 39,54 | 5 253 ₽ | 8 878 ₽ |
| 110 | 4040 | 780 | 34 | 42,79 | 5 600 ₽ | 9 555 ₽ |
| 111 | 4170 | 390 | 32 | 33,81 | 4 670 ₽ | 7 580 ₽ |
| 112 | 4170 | 520 | 32 | 36,97 | 5 039 ₽ | 8 274 ₽ |
| 113 | 4170 | 650 | 34 | 40,51 | 5 348 ₽ | 9 063 ₽ |
| 114 | 4170 | 780 | 34 | 43,85 | 5 735 ₽ | 9 785 ₽ |
| 115 | 4300 | 390 | 32 | 34,62 | 4 782 ₽ | 7 762 ₽ |
| 116 | 4300 | 520 | 32 | 37,86 | 5 156 ₽ | 8 466 ₽ |
| 117 | 4300 | 650 | 34 | 41,49 | 5 470 ₽ | 9 270 ₽ |
| 118 | 4300 | 780 | 34 | 44,91 | 5 876 ₽ | 10 026 ₽ |
| 119 | 4430 | 390 | 36 | 35,99 | 4 962 ₽ | 8 054 ₽ |
| 120 | 4430 | 520 | 36 | 39,31 | 5 262 ₽ | 8 692 ₽ |
| 121 | 4430 | 650 | 38 | 43,03 | 5 660 ₽ | 9 591 ₽ |
| 122 | 4430 | 780 | 38 | 46,53 | 6 204 ₽ | 10 586 ₽ |
| 123 | 4560 | 390 | 36 | 36,8 | 5 074 ₽ | 8 236 ₽ |
| 124 | 4560 | 520 | 36 | 40,2 | 5 467 ₽ | 8 977 ₽ |
| 125 | 4560 | 650 | 38 | 44 | 5 787 ₽ | 9 807 ₽ |
| 126 | 4560 | 780 | 38 | 47,59 | 6 198 ₽ | 10 575 ₽ |
| 127 | 4690 | 390 | 36 | 37,61 | 5 184 ₽ | 8 414 ₽ |
| 128 | 4690 | 520 | 36 | 41,09 | 5 584 ₽ | 9 169 ₽ |
| 129 | 4690 | 650 | 38 | 44,97 | 5 911 ₽ | 10 017 ₽ |
| 130 | 4690 | 780 | 38 | 48,65 | 6 331 ₽ | 10 802 ₽ |