| В,мм | Н,мм |
| --- | --- |
| 300-400 | 150 |
| 400-500 | 150 |
| 500-600 | 150 |
| 600-700 | 200 |
| 700-800 | 200 |
| 800-900 | 200 |
| 900-1000 | 200 |
| свыше 1000 | 250-350 |

Материал:

1.Крыша: оцинкованная сталь 0,7мм

2.Основание: оцинкованная сталь 0,7мм

3.Ножки: оцинкованная сталь 1,5мм

Окраска: полимерно-порошковая

Примечание: флюгарок длиной от 2350мм изготавливается из 2-х частей(составные)

| № | Размеры | Кол-во ножек | М изделия,кг | Стоимость оцинкованного изделия,руб | Стоимость окрашенного изделия,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А,мм | В,мм |  |  |  |  |
| 1 | 390 | 390 | 4 | 6,32 | 1 649 ₽ | 2 174 ₽ |
| 2 | 520 | 390 | 4 | 7,13 | 1 796 ₽ | 2 391 ₽ |
| 3 | 520 | 520 | 6 | 8,3 | 1 960 ₽ | 2 667 ₽ |
| 4 | 650 | 390 | 6 | 8,22 | 1 945 ₽ | 2 632 ₽ |
| 5 | 650 | 520 | 6 | 9,19 | 2 079 ₽ | 2 864 ₽ |
| 6 | 650 | 650 | 8 | 10,46 | 2 277 ₽ | 3 201 ₽ |
| 7 | 780 | 390 | 6 | 9,03 | 2 091 ₽ | 2 846 ₽ |
| 8 | 780 | 520 | 6 | 10,08 | 2 225 ₽ | 3 085 ₽ |
| 9 | 780 | 650 | 8 | 11,44 | 2 458 ₽ | 3 508 ₽ |
| 10 | 780 | 780 | 8 | 12,53 | 2 616 ₽ | 3 733 ₽ |
| 11 | 910 | 390 | 8 | 10,12 | 2 238 ₽ | 3 083 ₽ |
| 12 | 910 | 520 | 8 | 11,25 | 2 422 ₽ | 3 381 ₽ |
| 13 | 910 | 650 | 10 | 12,69 | 2 606 ₽ | 3 781 ₽ |
| 14 | 910 | 780 | 10 | 13,87 | 2 850 ₽ | 4 135 ₽ |
| 15 | 1040 | 390 | 8 | 10,93 | 2 367 ₽ | 3 282 ₽ |
| 16 | 1040 | 520 | 8 | 12,14 | 2 554 ₽ | 3 590 ₽ |
| 17 | 1040 | 650 | 10 | 13,67 | 2 765 ₽ | 4 012 ₽ |
| 18 | 1040 | 780 | 10 | 14,93 | 2 890 ₽ | 4 270 ₽ |
| 19 | 1170 | 390 | 8 | 11,74 | 2 526 ₽ | 3 503 ₽ |
| 20 | 1170 | 520 | 8 | 13,03 | 2 747 ₽ | 3 862 ₽ |
| 21 | 1170 | 650 | 10 | 14,64 | 2 960 ₽ | 4 295 ₽ |
| 22 | 1170 | 780 | 10 | 15,99 | 3 089 ₽ | 4 564 ₽ |
| 23 | 1300 | 390 | 10 | 12,83 | 2 649 ₽ | 3 724 ₽ |
| 24 | 1300 | 520 | 10 | 14,21 | 2 912 ₽ | 4 124 ₽ |
| 25 | 1300 | 650 | 12 | 15,9 | 3 115 ₽ | 4 560 ₽ |
| 26 | 1300 | 780 | 12 | 17,33 | 3 330 ₽ | 4 920 ₽ |
| 27 | 1430 | 390 | 10 | 13,64 | 2 821 ₽ | 3 966 ₽ |
| 28 | 1430 | 520 | 10 | 15,1 | 3 016 ₽ | 4 305 ₽ |
| 29 | 1430 | 650 | 12 | 16,87 | 3 304 ₽ | 4 837 ₽ |
| 30 | 1430 | 780 | 12 | 18,39 | 3 540 ₽ | 5 230 ₽ |
| 31 | 1560 | 390 | 12 | 14,73 | 3 043 ₽ | 4 278 ₽ |
| 32 | 1560 | 520 | 12 | 16,27 | 3 168 ₽ | 4 558 ₽ |
| 33 | 1560 | 650 | 14 | 18,13 | 3 435 ₽ | 5 075 ₽ |
| 34 | 1560 | 780 | 14 | 19,74 | 3 659 ₽ | 5 459 ₽ |
| 35 | 1690 | 390 | 12 | 15,54 | 3 135 ₽ | 4 440 ₽ |
| 36 | 1690 | 520 | 12 | 17,16 | 3 339 ₽ | 4 804 ₽ |
| 37 | 1690 | 650 | 14 | 19,1 | 3 618 ₽ | 5 346 ₽ |
| 38 | 1690 | 780 | 14 | 20,8 | 3 745 ₽ | 5 645 ₽ |
| 39 | 1820 | 390 | 12 | 16,35 | 3 300 ₽ | 4 673 ₽ |
| 40 | 1820 | 520 | 12 | 18,05 | 3 518 ₽ | 5 061 ₽ |
| 41 | 1820 | 650 | 14 | 20,08 | 3 801 ₽ | 5 616 ₽ |
| 42 | 1820 | 780 | 14 | 21,86 | 3 942 ₽ | 5 942 ₽ |
| 43 | 1960 | 390 | 12 | 17,22 | 3 441 ₽ | 4 911 ₽ |
| 44 | 1960 | 520 | 12 | 19,01 | 3 700 ₽ | 5 324 ₽ |
| 45 | 1960 | 650 | 14 | 21,13 | 4 000 ₽ | 5 910 ₽ |
| 46 | 1960 | 780 | 14 | 23 | 4 110 ₽ | 6 195 ₽ |
| 47 | 2090 | 390 | 16 | 18,6 | 3 559 ₽ | 5 120 ₽ |
| 48 | 2090 | 520 | 16 | 20,46 | 3 870 ₽ | 5 615 ₽ |
| 49 | 2090 | 650 | 18 | 22,67 | 4 147 ₽ | 6 187 ₽ |
| 50 | 2090 | 780 | 16 | 24,62 | 4 388 ₽ | 6 483 ₽ |
| 51 | 2220 | 390 | 16 | 19,41 | 3 677 ₽ | 5 335 ₽ |
| 52 | 2220 | 520 | 16 | 21,35 | 3 989 ₽ | 5 839 ₽ |
| 53 | 2220 | 650 | 16 | 23,64 | 4 279 ₽ | 6 384 ₽ |
| 54 | 2220 | 780 | 16 | 25,68 | 4 686 ₽ | 6 991 ₽ |
| 55 | 2350 | 390 | 20 | 20,78 | 4 085 ₽ | 5 830 ₽ |
| 56 | 2350 | 520 | 20 | 25,18 | 4 433 ₽ | 6 378 ₽ |
| 57 | 2350 | 650 | 22 | 27,31 | 4 733 ₽ | 6 993 ₽ |
| 58 | 2350 | 780 | 22 | 21,59 | 5 021 ₽ | 7 491 ₽ |
| 59 | 2480 | 390 | 20 | 23,7 | 4 244 ₽ | 6 057 ₽ |
| 60 | 2480 | 520 | 20 | 26,15 | 4 480 ₽ | 6 500 ₽ |
| 61 | 2480 | 650 | 22 | 28,02 | 4 915 ₽ | 7 261 ₽ |
| 62 | 2480 | 780 | 22 | 35,02 | 5 208 ₽ | 7 770 ₽ |
| 63 | 2610 | 390 | 20 | 22,4 | 4 404 ₽ | 6 286 ₽ |
| 64 | 2610 | 520 | 20 | 24,59 | 4 650 ₽ | 6 747 ₽ |
| 65 | 2610 | 650 | 22 | 27,13 | 5 100 ₽ | 7 535 ₽ |
| 66 | 2610 | 780 | 22 | 29,43 | 5 399 ₽ | 8 055 ₽ |
| 67 | 2740 | 390 | 20 | 23,21 | 4 450 ₽ | 6 403 ₽ |
| 68 | 2740 | 520 | 20 | 25,48 | 4 823 ₽ | 6 998 ₽ |
| 69 | 2740 | 650 | 22 | 28,1 | 5 125 ₽ | 7 646 ₽ |
| 70 | 2740 | 780 | 22 | 30,49 | 5 590 ₽ | 8 340 ₽ |
| 71 | 2870 | 390 | 24 | 24,58 | 4 705 ₽ | 6 826 ₽ |
| 72 | 2870 | 520 | 24 | 26,93 | 5 067 ₽ | 7 417 ₽ |
| 73 | 2870 | 650 | 26 | 29,64 | 5 444 ₽ | 8 122 ₽ |
| 74 | 2870 | 780 | 26 | 32,12 | 5 756 ₽ | 8 676 ₽ |
| 75 | 3000 | 390 | 24 | 25,39 | 4 857 ₽ | 7 047 ₽ |
| 76 | 3000 | 520 | 24 | 27,82 | 5 121 ₽ | 7 566 ₽ |
| 77 | 3000 | 650 | 26 | 30,62 | 5 450 ₽ | 8 215 ₽ |
| 78 | 3000 | 780 | 26 | 33,18 | 5 943 ₽ | 8 958 ₽ |
| 79 | 3130 | 390 | 24 | 26,2 | 4 959 ₽ | 7 259 ₽ |
| 80 | 3130 | 520 | 24 | 28,71 | 5 299 ₽ | 7 829 ₽ |
| 81 | 3130 | 650 | 26 | 31,59 | 5 766 ₽ | 8 691 ₽ |
| 82 | 3130 | 780 | 26 | 34,24 | 6 111 ₽ | 9 311 ₽ |
| 83 | 3260 | 390 | 24 | 27,01 | 5 037 ₽ | 7 374 ₽ |
| 84 | 3260 | 520 | 24 | 29,6 | 5 458 ₽ | 8 064 ₽ |
| 85 | 3260 | 650 | 26 | 32,56 | 5 938 ₽ | 8 951 ₽ |
| 86 | 3260 | 780 | 26 | 35,3 | 6 284 ₽ | 9 575 ₽ |
| 87 | 3390 | 390 | 28 | 28,39 | 5 282 ₽ | 7 732 ₽ |
| 88 | 3390 | 520 | 28 | 31,06 | 5 546 ₽ | 8 275 ₽ |
| 89 | 3390 | 650 | 30 | 34,1 | 6 006 ₽ | 9 151 ₽ |
| 90 | 3390 | 780 | 30 | 36,92 | 6 454 ₽ | 9 889 ₽ |
| 91 | 3520 | 390 | 28 | 29,2 | 5 356 ₽ | 7 876 ₽ |
| 92 | 3520 | 520 | 28 | 31,95 | 5 875 ₽ | 8 680 ₽ |
| 93 | 3520 | 650 | 30 | 35,08 | 6 168 ₽ | 9 398 ₽ |
| 94 | 3520 | 780 | 30 | 37,98 | 6 567 ₽ | 10 097 ₽ |
| 95 | 3650 | 390 | 28 | 30 | 5 504 ₽ | 8 094 ₽ |
| 96 | 3650 | 520 | 28 | 32,84 | 5 891 ₽ | 8 771 ₽ |
| 97 | 3650 | 650 | 30 | 36,05 | 6 340 ₽ | 9 660 ₽ |
| 98 | 3650 | 780 | 30 | 39,04 | 6 734 ₽ | 10 354 ₽ |
| 99 | 3780 | 390 | 28 | 30,81 | 5 642 ₽ | 8 297 ₽ |
| 100 | 3780 | 520 | 28 | 33,73 | 6 017 ₽ | 8 977 ₽ |
| 101 | 3780 | 650 | 30 | 37,03 | 6 504 ₽ | 9 910 ₽ |
| 102 | 3780 | 780 | 30 | 40,1 | 6 888 ₽ | 10 603 ₽ |
| 103 | 3910 | 390 | 32 | 32,19 | 5 812 ₽ | 8 587 ₽ |
| 104 | 3910 | 520 | 32 | 35,19 | 6 258 ₽ | 9 336 ₽ |
| 105 | 3910 | 650 | 34 | 38,56 | 6 673 ₽ | 10 213 ₽ |
| 106 | 3910 | 780 | 34 | 41,73 | 7 133 ₽ | 10 993 ₽ |
| 107 | 4040 | 390 | 32 | 33 | 5 948 ₽ | 8 788 ₽ |
| 108 | 4040 | 520 | 32 | 36,08 | 6 403 ₽ | 9 553 ₽ |
| 109 | 4040 | 650 | 34 | 39,54 | 6 855 ₽ | 10 480 ₽ |
| 110 | 4040 | 780 | 34 | 42,79 | 7 309 ₽ | 11 264 ₽ |
| 111 | 4170 | 390 | 32 | 33,81 | 6 095 ₽ | 9 005 ₽ |
| 112 | 4170 | 520 | 32 | 36,97 | 6 576 ₽ | 9 811 ₽ |
| 113 | 4170 | 650 | 34 | 40,51 | 6 980 ₽ | 10 695 ₽ |
| 114 | 4170 | 780 | 34 | 43,85 | 7 484 ₽ | 11 534 ₽ |
| 115 | 4300 | 390 | 32 | 34,62 | 6 241 ₽ | 9 221 ₽ |
| 116 | 4300 | 520 | 32 | 37,86 | 6 729 ₽ | 10 039 ₽ |
| 117 | 4300 | 650 | 34 | 41,49 | 7 139 ₽ | 10 939 ₽ |
| 118 | 4300 | 780 | 34 | 44,91 | 7 669 ₽ | 11 819 ₽ |
| 119 | 4430 | 390 | 36 | 35,99 | 6 476 ₽ | 9 568 ₽ |
| 120 | 4430 | 520 | 36 | 39,31 | 6 867 ₽ | 10 297 ₽ |
| 121 | 4430 | 650 | 38 | 43,03 | 7 387 ₽ | 11 318 ₽ |
| 122 | 4430 | 780 | 38 | 46,53 | 8 097 ₽ | 12 479 ₽ |
| 123 | 4560 | 390 | 36 | 36,8 | 6 622 ₽ | 9 784 ₽ |
| 124 | 4560 | 520 | 36 | 40,2 | 7 135 ₽ | 10 645 ₽ |
| 125 | 4560 | 650 | 38 | 44 | 7 553 ₽ | 11 573 ₽ |
| 126 | 4560 | 780 | 38 | 47,59 | 8 089 ₽ | 12 466 ₽ |
| 127 | 4690 | 390 | 36 | 37,61 | 6 765 ₽ | 9 995 ₽ |
| 128 | 4690 | 520 | 36 | 41,09 | 7 288 ₽ | 10 873 ₽ |
| 129 | 4690 | 650 | 38 | 44,97 | 7 714 ₽ | 11 820 ₽ |
| 130 | 4690 | 780 | 38 | 48,65 | 8 262 ₽ | 12 733 ₽ |